水龙头水质监测监测点设置

（城   市）

| 序号 | 市政水厂 | 供水规模（m3） | 水样类型（出厂水/末梢水） | 监测地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重庆市自来水有限公司沙坪坝水厂 | 160000 | 出厂水 | 水厂出水口 |
| 2 | 重庆水资源产业有限公司高新区自来水分公司 | 150000 | 末梢水 | 陈电路65号 |
| 3 | 重庆水资源产业有限公司高新区自来水分公司 | 150000 | 末梢水 | 丰盛路18号 |
| 4 | 重庆市自来水有限公司沙坪坝水厂 | 160000 | 末梢水 | 上桥新街88号 |
| 5 | 重庆市自来水有限公司沙坪坝水厂 | 160000 | 末梢水 | 汉渝路8号 |
| 6 | 重庆市自来水有限公司沙坪坝水厂 | 160000 | 末梢水 | 新建三村1号 |
| 7 | 重庆市自来水有限公司沙坪坝水厂 | 160000 | 末梢水 | 天星桥正街7号 |
| 8 | 重庆市自来水有限公司沙坪坝水厂 | 160000 | 末梢水 | 沙坪坝正街77附15号 |
| 9 | 重庆市自来水有限公司沙坪坝水厂 | 160000 | 末梢水 | 天马路91号 |
| 10 | 重庆市自来水有限公司沙坪坝水厂 | 160000 | 末梢水 | 小正街139号 |
| 11 | 重庆市自来水有限公司沙坪坝水厂 | 160000 | 末梢水 | 山洞平正村55号 |
| 12 | 重庆市自来水有限公司沙坪坝水厂 | 160000 | 末梢水 | 磁器口凤嘴29号 |
| 13 | 重庆市自来水有限公司沙坪坝水厂 | 160000 | 末梢水 | 童家桥大水井1号 |
| 14 | 重庆市自来水有限公司井口水厂 | 400000 | 末梢水 | 石井坡168号 |
| 15 | 重庆市自来水有限公司井口水厂 | 400000 | 末梢水 | 双碑长春沟32号 |

水龙头水质监测监测点设置

（农   村）

| 序号 | 农村集中式供水 | 供水规模（m3） | 水样类型（出厂水/末梢水） | 监测地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重庆井口水厂 | 700 | 出厂水 | 水厂出水口 |
| 2 | 重庆井口水厂 | 700 | 末梢水 | 井口村丁家山社余国强家 |
| 3 | 重庆水资源产业有限公司高新区自来水分公司 | 150000 | 末梢水 | 凤凰街95号 |
| 4 | 重庆市自来水有限公司北碚水厂 | 150000 | 末梢水 | 回龙北街21号 |

| 沙坪坝区第一季度水龙头水质信息公布表 （城市） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 城市水龙头采样点 | 季度 | 监测指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  | 菌落总数（MPN/mL或CFU/mL） | 总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL或CFU/100mL） | 色度 （铂钴色度单位） | 浑浊度（NTU- 散射浑浊度单位） | 臭和味 | 高锰酸盐指数 （以O2计，mg/L） | 肉眼可见物 | 游离氯（mg/L） | 二氧化氯（mg/L） |  |
| 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）指标限值 |  |  | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | ≤3 | 无 | 0.05—2 | 0.02—0.8 |  |
| 1 | 陈电路65号 | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 1.27 | 无 | 0.84 | — |  |
| 2 | 丰盛路18号 | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 1.07 | 无 | 0.48 | — |  |
| 3 | 上桥新街88号 | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 1.27 | 无 | 0.41 | — |  |
| 4 | 汉渝路8号 | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 1.35 | 无 | 0.60 | — |  |
| 5 | 新建三村1号 | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 1.43 | 无 | 0.94 | — |  |
| 6 | 天星桥正街7号 | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 1.39 | 无 | 0.70 | — |  |
| 7 | 沙坪坝正街77附15号 | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 1.31 | 无 | 0.73 | — |  |
| 8 | 天马路91号 | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 1.19 | 无 | 0.45 | — |  |
| 9 | 小正街139号 | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 1.31 | 无 | 0.42 | — |  |
| 10 | 山洞平正村55号 | 1 | 1 | 未检出 | 未检出 | 5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 1.15 | 无 | 0.34 | — |  |
| 11 | 磁器口凤嘴29号 | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 1.39 | 无 | 0.54 | — |  |
| 12 | 童家桥大水井1号 | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 1.23 | 无 | 0.48 | — |  |
| 13 | 石井坡168号 | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 1.23 | 无 | 0.65 | — |  |
| 14 | 双碑长春沟32号 | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 1.43 | 无 | 0.68 | — |  |

| 沙坪坝区第一季度水龙头水质信息公布表 （农村） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 农村水龙头采样点 | 季度 | 监测指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  | 菌落总数（MPN/mL或CFU/mL） | 总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL或CFU/100mL） | 色度 （铂钴色度单位） | 浑浊度（NTU- 散射浑浊度单位） | 臭和味 | 高锰酸盐指数 （以O2计，mg/L） | 肉眼可见物 | 游离氯（mg/L） | 二氧化氯（mg/L） |  |
| 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）指标限值 |  |  | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | ≤3 | 无 | 0.05—2 | 0.02—0.8 |  |
| 1 | 井口村丁家山社余国强家 | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 1.35 | 无 | 0.39 | — |  |
| 2 | 凤凰街95号 | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 1.31 | 无 | 0.61 | — |  |
| 3 | 回龙北街21号 | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 1.39 | 无 | 0.50 | — |  |