重庆市沙坪坝区住房和城乡建设委员会

关于加强物业管理区域迎峰节电管理的通知

各镇人民政府、街道办事处，各物业服务企业：

为全面做好迎峰度夏电力保供工作，切实保障居民生活和经济社会发展用电需求，现将有关工作要求通知如下：

各镇街要每日安排专人赴辖区内各物业管理区域开展日常巡查、实地督导，确保节电措施落实到位。对于物业企业拒不配合、节电措施落实不理想的情况，及时报我委开展现场督导。

我委将安排专人对辖区物业管理区域迎峰节电工作开展抽查，对发现的问题下发整改通知并督促企业限期整改。

特此通知。

附件：写字楼、住宅小区迎峰节电工作措施的提示

重庆市沙坪坝区住房和城乡建设委员会

2024年8月30日

（联系人：胡海波，联系电话：65462430）

（此件公开发布）

附件

写字楼、住宅小区迎峰节电工作措施的提示

写字楼在确保安全的情况下，可以采取以下措施：

一、关闭LED广告屏、水景设施等耗电设施，减少项目区域、楼内走道等照明灯数量；办公区域白天原则上不开灯。

二、10:00前不得开启楼内空调设备，尤其是中央空调， 17:30关闭空调设备，空调温控不得低于27度，并要求人走关灯关空调。

三、全日关闭楼内扶梯运行；除8:30-9:30、11:30-12:30和17:30-18:30三个上下班高峰时段外，关闭一半及以上的直梯运行。

四、在8:30-22:30时段，关闭本物业项目区域内所有充电桩的电源，暂停电动车充电活动。物业企业不能关闭的，可通知电力部门来处理。

五、督促业主单位下班后及时切断电脑、打印机、复印机、路由器等用电设备的电源，并鼓励引导业主单位采取提前下班、轮休、休假等方式，防暑降温，减少办公时间。

六、加强楼栋用电安全巡查，及时发现和制止违规用电行为，遏制安全隐患产生。

住宅小区在确保安全的情况下，可以采取以下措施：

一、开展节约用电宣传，采取倡议书、微信群、公示栏等形式，倡导居民家庭、公共区域节约用电，减少使用或停用大功率用电设备和非必要照明灯具。

二、关闭小区内的LED广告屏、水景设施等耗电设施，在保障基本照明的情况下，减少项目区域、楼内走道、车库等照明灯数量。

三、用电高峰期关闭篮球场、网球场、健身房、游泳池等公共健身场所。

四、储备足够燃料、检查应急发电机组运转情况，确保应急电源设备正常运行。